Памятка по самообследованию объекта

🌳 Территория и здание

- Чистота вокруг: Мусор убран, трава скошена, урны очищены.

- Площадка ТБО: Контейнеры закрыты, площадка огорожена, договор на вывоз мусора действует.

- Здание снаружи: Фасад, крыльцо и козырек целые, без разрушений.

🏢 Внутренние помещения

- Отделка: Стены, полы и потолки гладкие, без трещин, дефектов и плесени.

- Покрытия: Все материалы выдерживают влажную уборку и дезинфекцию.

- Микроклимат: Вентиляция исправна (есть тяга), окна открываются для проветривания.

- Вода и свет: Горячая и холодная вода есть везде, перегоревшие лампочки заменены.

🧼 Санитарный режим и уборка

- Инвентарь: Ведра и швабры промаркированы (например, «для туалета», «для зала») и хранятся отдельно.

- Дезинфекция: Инструкции к антисептикам на месте, мерная посуда есть, сроки годности растворов соблюдены.

- Чистота: Текущая уборка проводится по графику, генеральная — строго по плану с отметкой в журнале.

🧑‍⚕️ Персонал

- Медкнижки: У всех сотрудников есть справки о годовом медосмотре и гигиеническом обучении.

- Внешний вид: Персонал работает в чистой спецодежде, личные вещи хранятся отдельно от рабочей формы.

- Гигиена: В санузлах для персонала есть мыло, антисептик и электрополотенце (или бумажные салфетки).

📄 Документация и контроль

- Программа контроля: Утвержденный план производственного контроля (ППК) лежит на предприятии.

- Лаборатория: Протоколы замеров (воды, воздуха, смывов) свежие и без нарушений.

- Журналы: Все журналы (учета дезсредств, генеральных уборок, контроля температур) пронумерованы и заполняются ежедневно.