Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования за 1-е полугодие 2025г.

| № п/п | Объекты контроля (надзора), виды деятельности | Типичные нарушения | Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно- эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции | - Территория объекта не содержится в чистоте. Емкости для сбора отходов должны находятся в технически неисправном состоянии, оборудоваться крышками, иметь маркировку с указанием вида отходов - Поверхности не содержаться в исправном состоянии - Раковины для мытья рук всех санитарно-бытовых помещений не укомплектованы дозаторами со средством дезинфекции и жидким мылом, и полотенцами разового пользования - При входе в молочные блоки и помещение для охладителей молока отсутствуют дезинфекционные коврики. | п.15 ССЭТ №146; п.17 Общих санитарно– эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017. № 7 (далее ОСТ) п.5.4, 5.3 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087 (далее Правила по благоустройству) п.7 ОСТ п.31 ССЭТ №146; п.33 ОСТ п. 76 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство молока», утвержденных Постановлением МЗ РБ от 31.07.2012 №119 |
| 2 | Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции | - При обращении продукции допускается использование кухонного оборудования и разделочного инвентаря с поврежденным покрытием (разделочные доски и ножи с трещинами и заусеницами, кухонная и столовая посуда с отбитой эмалью); - Разделочный инвентарь (доски, ножи) не промаркированы в соответствии с видом обрабатываемой продукции - При обращении продукции допускается использования оборудования с поврежденной поверхностью (в морозильном оборудовании корзины для продуктов со сколами поверхности); - Осуществляется реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности - Реализация пищевой продукции без наличия маркировки - Хранение и реализация пищевой продукции не осуществляются в условиях, обеспечивающих предотвращение её порчу и защиту от загрязняющих веществ - Допускается установка ценников непосредственно на неупакованную пищевую продукцию. - Не пройдены обязательные административные процедуры субъектами хозяйствования - Не проставляются дата и время вскрытия потребительской упаковки пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяются после вскрытия упаковки - Допускается совместное хранение доброкачественной продукции с продукцией испорченной, с истекшими сроками годности - Не осуществляется производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правили выполнением санитарно- противоэпидемических и профилактических мероприятий при проведении (производства) работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранения и реализации продукции. | п. 9 ОСТ п.38 ОСТ п.9 ОСТ п. 45 ОСТ, п. 12 ст.17 гл.3 Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021\2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г № 88 (далее ТР ТС 021\2011) п. 45 ОСТ, Ст. 4 разд. 4.12 п. 5 ТР ТС 022\2011 п.40 ОСТ п.47 ОСТ ч. 4 п. 3.2, ч. 2 п. 3.4 Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017. № 7 «О развитии предпринимательства» п. 47 ОСЭТ п. 40 ОСЭТ п.6, 8 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30 марта 2012 №32. |
| 3 | Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары | - Не осуществляется производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правили выполнением санитарно- противоэпидемических и профилактических мероприятий при проведении (производства) работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранения и реализации продукции. - Реализации розничной торговли у субъекта осуществляется без наличия санитарно-эпидемиологического заключения на работы и услуги, которые могут предоставлять потенциальную опасность для здоровья населения. - Субъектом не осуществляется производственный контроль– контроль за производством продукции (оборудование не содержится в чистоте, продукция с истекшими сроками годности). - Допускается наклеивание стикеров на упаковку продукции в месте, где указаны состав продукта, дата изготовления, срок годности, условия хранения. - При обращении продукции осуществляется использование оборудования с поврежденной поверхностью (корзины в морозильном оборудовании со сколами поверхности, разделочный инвентарь (доски) с поврежденной поверхностью). - Не проставляются дата и время вскрытия потребительской упаковки пищевой продукции пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяются после вскрытия упаковки, и которые должны быть реализованы с момента вскрытия упаковки как установлено изготовителем продукции на маркировке. - Продавец, участвующий в обращении пищевой продукции не имеет медицинскую справку о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения. - На разделочном инвентаре (нож, доска) отсутствует маркировка. | п.6, 8 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30 марта 2012 №32. п.3.4 Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г №7 «О развитии предпринимательства» п.6, 8 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30 марта 2012 №32. п. 48 гл.4 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017. № 7 п. 9 гл.1 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017. № 7 п. 47 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017. № 7 п. 11 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017. № 7 п. 38 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017. № 7 |
| 4 | Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения | - Прилегающая территория не содержится в чистоте. - Поверхности не содержаться в исправном состоянии. - Умывальные раковины для мытья рук не укомплектованы полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук, дозатором с жидким мылом, средством дезинфекции для обработки рук. - Аптечка первой помощи не укомплектована согласно перечню вложений аптечки универсальной, установленному Министерством здравоохранения. - Работники, занятые на производстве с вредными или опасными условиями труда, не обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты, в том числе специальной защитной одеждой, средствами индивидуальной защиты ног, смывающими и обезвреживающими средствами; к работе допускаются работники без средств индивидуальной защиты. - Не осуществляется производственный лабораторный контроль, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-профилактических мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах. - Не организовано прохождение работающими обязательных медицинских осмотров в порядке, установленном законодательством. - Не пройдены обязательные административные процедуры субъектами хозяйствования. - Рабочие не обеспечены питьевой водой, соответствующей установленным гигиеническим нормативам. - На территории не созданы условия для сбора отходов. | п.17 ОСТ п.7 ОСТ п.33 ОСТ п. 10 ОСТ п.25 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 01.02.2020 № 66 (далее ССЭТ №66) п.31,34,35 ССЭТ №66 п.29, 30 ССЭТ №66 ч. 4 п. 3.2, ч. 2 п. 3.4 Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017. № 7 «О развитии предпринимательства» п.2 ССЭТ №66 п.4. Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08 июля 2016 № 85. п.3 гл.1 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциальна опасна для населения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24.01.2020 3 42 п.10 ССЭТ №66 п. 17 абзац 2,3,4 ОСТ |
| 5 | Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств | - - | - |
| 6 | Условия труда работающих | - Не проведена экспертиза условий труда работников. - Работники, занятые на производстве с вредными или опасными условиями труда, не обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты, в том числе специальной защитной одеждой, средствами индивидуальной защиты ног, смывающими и обезвреживающими средствами; к работе допускаются работники без средств индивидуальной защиты. - Не осуществляется производственный лабораторный контроль, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-профилактических мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах. - Не организовано прохождение работающих обязательных медицинских осмотров в порядке, установленном законодательством. - Умывальные раковины для мытья рук не укомплектованы полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук, дозатором с жидким мылом, средством дезинфекции для обработки рук. 6. В составе санитарно-бытовых помещений должны быть предусмотрены: гардеробные, душевые, умывальные, уборные, помещения для обогрева или охлаждения, помещения обработки, хранения и выдачи одежды специальной защитной. | п.2 ССЭТ №66 п.25 ССЭТ №66 п.31, 34, 35 ССЭТ №66 п.29, 30 ССЭТ №66 п.33 ОСТ п. 42 гл.3 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов» |
| 7 | Учреждения образования | - Распределение учебной нагрузки учащихся - Пешеходные дорожки не имеют твердого ровного покрытия - Отсутствует площадка для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов - Сниженный контроль за качеством и безопасностью питания со стороны администрации учреждения - Поверхности помещений в не исправном состоянии - Умывальники не укомплектованы дозаторами с жидким мылом и антисептиком - Нарушаются требования к мытью и сушке посуды - Работниками объекта питания не соблюдаются правила личной гигиены - Неисправные и перегоревшие лампы заменяются несвоевременно - Оборудование помещений не содержится в чистоте - Используется уборочный инвентарь (веник), который не подлежит после использования промыванию горячей водой, уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов хранится совместно с остальным уборочным инвентарем - Учебная мебель не содержится в исправном состоянии и не обеспечивает возможность проведения влажной уборки и дезинфекции - Не обеспечено осуществление производственного контроля, в том числе в части определения обсемененности иерсиниями объектов (плодоовощная продукция, инвентарь, тара, оборудование и другие), которые могут быть контаминированы возбудителями иерсиниозов (с рекомендуемой кратностью – не реже двух раз в год в осенний и весенний периоды) | п.92, 93, 94 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525 (далее ССЭТ №525) п.11 ССЭТ №525 п.12 ССЭТ №525 п.130 ССЭТ №525 п.28.2 ССЭТ №525 п.23 ССЭТ №525 п.137 ССЭТ №525 п.139 ССЭТ №525 п.43 ССЭТ №525 п.51 ССЭТ №525 п.53 ССЭТ №525 п.73 СанПиН «Требование для учреждений общего среднего образования», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №206 п.49 специфические санитарно-эпидемиологические требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 №914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 06.02.2024 №85) |
| 8 | Источники и системы питьевого водоснабжения | - Территория прилегающая к артезианским скважинам и резервуарам чистой воды (зоны санитарной охраны) не содержится в чистоте (не проведен покос и удаление сорной растительности) - Оборудование артскважин не окрашено, помещения павильонов не содержится в чистоте 3. От кранов в павильонах артскважин не обеспечен отвод воды. - Питьевая вода не соответствует установленным гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводных сетей централизованных систем питьевого водоснабжения и в нецентрализованных системах питьевого водоснабжения 5. Водопроводные колонки находятся в технически неисправном состоянии. 6.Не эффективно работают сооружения водоподготовки | Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2018 № 914 в редакции постановление Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85 (далее ССЭТ №914) гл.4 п.24 ССЭТ №914 гл.4 п.26 ССЭТ №914 гл.1.п.3 ССЭТ №914 гл.4 п.32 ССЭТ №914 |
| 9 | Объекты по оказанию бытовых услуг | - |  |
| 10 | Общежития и иные места проживания | - |  |
| 11 | Жилые дома | - |  |
| 12 | Учреждения социального обслуживания | - Ванные (душевые) комнаты не оборудованы полочками для косметических моющих средств, вешалками (крючками) для полотенец, резиновыми ковриками. - Унитазы санитарных узлов не укомплектованы накладными сиденьями - Санитарные узлы не укомплектованы держателями для туалетной бумаги. - Допускается хранение в открытом виде уборочного инвентаря в туалете, предназначенного для его уборки. - Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов не имеет сигнальной маркировки | Гл.2 п.22 Специфических санитарно- эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от19.06.2021 №347 (далее ССЭТ №347) Гл.2 п.30 ССЭТ №347 |
| 13 | Территории населенных пунктов и организаций | - | - |
| 14 | Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду | - | - |
| 15 | Радиационные объекты | - Не поддерживается исправное состояние поверхностей помещений рентгенкабинета (дефекты пола) - Защитная арматура осветительных приборов не содержится в чистоте (мухи) - Аптечка первой помощи универсальной не укомплектована в соответствии с перечнем вложений - Уборочный инвентарь не имеет четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений (в рентгеновском кабинете отсутствует маркировка на швабрах) - Не проводится индивидуальный дозиметрический контроль персонала - Проведение рентгенологических исследований осуществляется без санитарного паспорта на право работы с источниками ионизирующего излучения - Отсутствуют согласия пациента или его законного представителя на проведение рентгенологического исследования (в журнале ежедневных рентгенологических исследований и (или), направлении на рентгенологическое исследование и (или) в медицинской карте амбулаторного (стационарного) пациента и др.) 8. Не регистрируются дозы облучения пациентов в журнале ежедневных рентгенологических исследований (по каждому пациенту) 9. Не регистрируются дозы облучения пациентов в «Листе учета дозовых нагрузок пациента при рентгенологических исследованиях» в медицинской карте амбулаторного (стационарного) пациента, истории развития ребенка 10. Ежемесячная генеральная влажная уборка проводится без использования 1-2%-го раствора уксусной кислоты (17.04.25 отсутствует раствор уксусной кислоты. - помещение и оборудование не поддерживаются в чистоте (паутина в углах, мусор и крошки в шкафах, мухи в плафонах) - мебель не содержится в исправном состоянии - не упорядоченное хранение уборочного инвентаря | п.7 ОСТ п.20 ОСТ п.10 ОСТ п. 89 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130 п. 19 Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2003 № 223 (изменения и дополнения: постановление Минздрава Республики Беларусь от 26.05.2008 № 97) п. 14 Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 п. 6 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.03.2020 № 168 п. 6 ССЭТ_ ИИИ п. 6 ССЭТ_ ИИИ п. 59 Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2003 № 223 (изменения и дополнения: постановление Минздрава Республики Беларусь от 26.05.2008 № 97) п.3 ОСТ п.78,80 ССЭТ 130 п.89 ССЭТ 130 |
| 16 | Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность | - Поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии; - Дезинфекция, предстерилизационная очистка (далее – ПСО) и оценка качества, стерилизация и оценка качества, дезинфекция высокого уровня и оценка качества в организации, проводится с использованием химических, физических, бактериологических средств и методов, оборудования, аппаратуры и материалов не в соответствии с актами законодательства и инструкциями производителей; - Допускается использование с дефектами покрытия и (или) неисправных мебели, санитарно-технических изделий и оборудования, медицинских изделий; - Не соблюдаются требования к использованию СО; - Нарушения по содержанию и хранению уборочного инвентаря; - Осветительные приборы и защитная арматура не содержатся в исправном состоянии и чистоте; - Не соблюдаются требования к проведению антисептики кожи рук медперсонала; - Отсутствует расчет потребности в холодильном оборудовании для определения достаточного объема при размещении максимального запаса иммунобиологических лекарственных средств, который может поступить на данный уровень холодовой цепи. 9. Руководитель организации здравоохранения не обеспечил наличие на рабочих местах работников, осуществляющих первичный прием пациентов: -схема оповещения не актуализирована; -перечня инфекционных заболеваний; -информации об основных симптомах инфекционных заболеваний; -порядок проведения личной экстренной профилактики инфекционных заболеваний. | Гл.1 п.7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23 ноября 2017; Гл.7 п.111 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130 (далее ССЭТ №130) Гл.5 п.78 ССЭТ №130 Гл.6 п.109 ССЭТ №130 Гл.5п.89 ССЭТ №130 Гл.2 п.20 ОСТ №7 Гл.6 п.109 ССЭТ №130 Гл.5 п.41 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортировке, хранению и использованию иммунобиологических лекарственных средств, проведению профилактических прививок, выявлению, регистрации и расследованию побочных реакций после профилактических прививок», утвержденных Постановлением МЗ РБ от 02.12.2013 №114. Гл.6 п.22.1 Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарной охране территории Республики Беларусь», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.03.2024г. № 43 |